[image: image1.png]Remont szkoly 2008 AWA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia [ j.m. Poszcz__| _Razem
Posadzka
1KNR 404 [Rozebranie posadzek z Wykiadzin z tworzyw s2tucznych - piytki m2
4.100504-07
149,47 Im? 143.470)
RAZEM 149,470
2RNRO-TZ  [Posadzki Z plylek 6 Wymiarach 30 X 30 cm, UKladanych metoda zwykia 3
¢.11118-03
[149.47 m2 149.470,
L RAZEM 149,470
BRNRO-12 [Cokoliki, Z plylek & wymiarach 20 x 20 o | wysoKokal GoRoNia Fowne] 10 Gm [m
d.111118-01
82,90 m 62
RAZEM 62900
4 Demoniaz boazeri ze sciai im?
' :
62,90°2,00 Im2 125,800
- RAZEM 1251800
SKNR 202 [Dwukroine malowanie zwykle farba emulsyjna fyniéw gradiich zewn. m2z
4.11501-05
i 62,0°1,94-1 5°(2,2'5+1,25'242,018,10°0,5+149 474620, 44+3°0,44'2+8, 1 im2 256,166
05
RAZEM 25,168
EKNR 202 {Dwilkioine maiowanie doborowe farba olejna Iub falowa fynkéw wewn.z frzy- jm?
d.1/1504-01  kaotnym azpachiowaniem
1,50°62,60 Im2 93,900
RAZEM 93900
[Sciankl dzialowe na i Pletize
7KNR 4-04  [Rozebranie Scianek dzrlowych z fat | rygh m?
4.20404-05
[3,34'38,75 m2 129,425 o
; ! , RAZEM 129,455
BRNRO-14  Sciank dziakowe GR Z plyt gipsowo - kartanawych na rusziach metalowyeh 2 im2 N
42201002 [pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 !
[129,43-2,10°0,90"5-2*2,00",10 m2 115560
RAZEM 115,580
SRNR 202 |Naéwiela aluriniowe atate fabrycznie wyKoriczone o pow. 1.0-1.2 m2 - analo- |m?
42100906  igia2.10x 0.0
5 m2 5,000
RAZEM 5000
TORNR 202 [Skizydia dizwiowe plylowe wewngirzne, wefsciows pefne jednodzielne o pow. [m?
42101902 lponad 2.0 m2 fabrycznie wykoficzone
2,001,10 im2 2200
RAZEM 2200
TiKNR 202 [Dwuikiotne malowanie farbami emmulsylnymi powlerzohrii wewnetrznych - piyt ghm?
d.2/1505-05 h spoinowanych szpachlowarnych z gruntowaniem
(3.93'5+15,13'2)"1.90-2,2'0,50-1,56"2,10°5-2,1"0,9'5+58,71 m2 126,609
RAZEM 126609
T iZKNR 202 [Dwukrotne Malowanie zwyKie farba olejna lub ralows podioZy gipsowychz  [m?
| 42150307  [dwukdotnym szpachlowaniem
(3,93'4+15,132-1,1°2°1 5+0,81*5)*1,50 im2 70,095
RAZEM 70095
Wymiana stolarki drawiowe]
13[ [Rozbibrka cécieznic drawnianych { wsp 2,00 do padwojnyeh). m?
d
4+62,00 5 [m2 76,000
RAZEM 76000
TAKNR 202 [Skizyia drzwiowe plylowe wewnelizne jednodzielne pelfie 6 pow. do 1.6 m2 m2
431017-01  ffabrycznie wykoficzone z odcleznica D-1 szt 4, D-3 szt 3,D-3 82t 16, D-3k szt
! 10, D-2 szt 4, D-10t st 2, D-10 82t 1
i lo*1,6 m2 64,000
RAZEM 64000
TSRNR 202 [Skrzydia drzwiowe plylowe wewngirzne Jednodzieine pelnie o pow. ponad 1.6 |m?
4.31017-02 2 fabrycznie wykoficzone D-11w szt16, D-13,13w 52t 6, D-11 szt 2
2416 Im2 38,4001
} RAZEM 38.400
T6KNR 202 [Skrzydha drzwiowe piyiowe wewnetrzne jednodzieins petne o pow. do 1.6m2 |m?
d.31017-01  [fabrycznie wykoficzone - bez oscieznicy D-2 szt 24, D-3s szt 1, D-10ts2t 3, D-
10,10w szt 3
B1*1,6 m2 49,600/
RAZEM 39600
T7RNR 202 Skizydia drzwiowe plylowe wewnelrzne Jednodzielne pefrie o pow. ponad 1.6 Im?
d3{1017-02 2 fabrycznie wykoriczone - bez oscieznicy 6 szt D-11s
616 m2 9,600
RAZEM 5,600
T8KNR 019 nfaz drzwi balkorowych z PGV Z obabka obsadzenia - analogia dia drzwi 2
43102312 |PVC - 1 szt IND-209PVC
2,092,18 Im? 4,556
I RAZEM 4556





[image: image2.png]KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont szkoly 2008 AWA
Lp. | Podst Opls i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
TOKNR 018 [WiontaZ drzwi aluminiowyeh dwuskrzydiowyeh cezkionych na budowie - 5 g2t - mZ
¢.31024-08 |1 szt IND-208 ALU, IND-221 ALU, IND-261 AL, IND-150 ALU 2 ezt.
2,08'2,080+2,21°2,10+2,21°2,15+1,50°2,08°2 im2 19,959
RAZEM 19.569





